附件3

| 企业事业环境信息公开目录明细 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 本田汽车零部件制造有限公司 |
| 生产地址 | 广东省佛山市南海区南海经济开发区本田路1号 |
| 法定代表人 | YASUHIDE MIZUNO | 组织机构代码证 | 914406057799839437 |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 81198888 |
|  | 联系人 | 刘福成 |
|  | 传真号码 | 81198889 |
|  | 邮政编码 | 528200 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产、销售：汽车自动变速箱、手动变速箱及其零配件，汽车发动机关键零配件等汽车关键零部件，及上述产品的售后服务。产品内外销售。 |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1 变速箱 | 万台 | 130 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 允许排放的废水总量（t/a) | 91195.7 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | WS-22627-1 | 厂内污水处理站旁 | COD、氨氮、PH、悬浮物、石油类 | 西北污水处理厂 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 （mg/L） | 排放总量 （t/a） |
|  | COD | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 90 | 3.65 |
|  | 氨氮 |  | 10 | 0.457 |
|  | PH |  | 6-9 | / |
|  | 悬浮物 |  | 60 | / |
|  | 石油类 |  | 5 | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2018-3-16 | E201800442-1a | 无 |
|  | 2018-6-12 | E201801529-1a | 无 |
|  | 2018-9-3 | E201802578-1a | 无 |
|  | 2018-11-30 | E201803575-1a | 无 |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | FQ-22627-1 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-2 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-3 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-4 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-5 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-6 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-7 | 铸造车间 | 颗粒物、总VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-8 | 齿轮加工车间 | NOx、SO2、CO、烟尘、VOCs | 大气 |
|  | FQ-22627-9 | 齿轮加工车间 | 颗粒物 | 大气 |
|  | FQ-22627-10 | 齿轮加工车间 | 颗粒物 | 大气 |
|  | FQ-22627-11 | 齿轮加工车间 | 颗粒物 | 大气 |
|  | FQ-22627-12 | 品技栋 | SO2、NOx、VOCs、颗粒物、CO | 大气 |
|  | FQ-22627-13 | 品技栋 | SO2、NOx、VOCs、颗粒物、CO | 大气 |
|  | FQ-22627-14 | 食堂 | 油烟 | 大气 |
|  | FQ-22627-15 | 食堂 | 油烟 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 （mg/m³） | 排放总量 （t/a） |
|  | VOCs | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第二时段标准 | 30 | 2.056 |
|  | 颗粒物 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准 | 120 | 14.845 |
|  | SO2 |  | 500 | 0.182 |
|  | NOx |  | 120 | 6.056 |
|  | CO |  | 1000 | / |
|  | 油烟 |  | 120 | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2018-3-16 | E201800442-4a | 无 |
|  | 2018-6-12 | E201801529-5a | 无 |
|  | 2018-10-18 | E201803104-3a | 无 |
|  | 2018-11-30 | E201803575-5a | 无 |
| （三）危险废物信息表 |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
| 废油(HW08) | 47.73 | 0 | 47.73 | 0 |
| 废光管(HW29) | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |
| 包装废物(HW49) | 64.96 | 0 | 64.96 | 0 |
| 污泥(HW08) | 343.26 | 0 | 343.26 | 0 |
| （四）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2018-3-16 | E201800506a | 无 |
|  | 2018-6-12 | E201801529-3a | 无 |
|  | 2018-9-3 | E201802578-2a | 无 |
|  | 2018-11-30 | E201803575-3a | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额 （万元） | 建设日期 （年/月） | 投运日期 （年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 污水处理站 | 1300 | 2006年7月 | 2007年1月 | 设施环境科 | 生化+物化 | 700 | 300 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额 （万元） | 建设日期 （年/月） | 投运日期 （年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 脉冲除尘器 | 15.1 | 2008年3月 | 2008年5月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| 2 | 脉冲除尘器 | 26.9 | 2010年7月 | 2010年10月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| 3 | 脉冲除尘器 | 21.2 | 2013年11月 | 2014年1月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| 4 | 脉冲除尘器 | 18.0 | 2016年1月 | 2016年3月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| 5 | 脉冲除尘器 | 21.2 | 2013年11月 | 2014年1月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| 6 | 脉冲除尘器 | 21.2 | 2014年11月 | 2015年1月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| 7 | 脉冲除尘器 | 21.2 | 2015年1月 | 2015年4月 | 铸造科 | 脉冲除尘 | 7000 | 5000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额 （万元） | 建设日期 （年/月） | 投运日期 （年/月） | 处理工艺 |
| 1 | 隔音墙 （带轮） | 19 | 2013年11月 | 2013年12月 | 物理隔音 |
| 2 | 隔音墙 （空压机房） | 30 | 2006年5月 | 2006年12月 | 物理隔音 |
| 3 | 隔音墙 （铸造） | 14 | 2014年7月 | 2014年8月 | 物理隔音 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 环评批复文件 | 佛山市南海区环境保护局 | 2018年11月8日 | 南环（狮）函【2018】1011号 | 见附件 |  |
| 2 | 排污许可证 | 佛山市南海区环境保护局 | 2018年1月19日 | 440605-2010-000154 | 见附件 |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | 已编制（见附件） |

| 六、环境自行监测方案情况 |
| --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | 已编制（见附件） |